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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Изготовитель
	Ед. изме-рения
	Кол-во
	Масса 1 ед., кг
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Логические контроллеры
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПЛК W. CPU 6 IO 2GB RAM 64GB ROM 24 В DC пром. исп. ONI
	
	PLC-W-CPU-06-DC-2G64GIND
	ONI
	шт
	1
	
	

	
	Модули ввода/вывода
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Расширение 6 AI унив. ONI
	
	PLC-W-EMA-06U00
	ONI
	шт
	1
	
	

	3
	Расширение ком. 7 DI 6 DO макс. п. ток 80А 
	
	PLC-W-EMD-0706
	ONI
	шт
	1
	
	

	
	КИПиА (Релейные преобразователи)
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реле интерфейсное ORM 1 1NO+1NC 24В DC
	
	ORM-41F-1
	IEK
	шт
	1
	
	

	5
	Тепловое реле РТИ-1310 4,0-6,0А
	
	DRT10-0004-0006
	IEK
	шт
	1
	
	

	6
	Реле контроля фаз ORF 04 3 фазы 220-460В AC
	
	ORF-04-220-460VAC
	IEK
	шт
	1
	
	

	
	Контакторы
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО
	
	KKM11-009-024-10
	IEK
	шт
	2
	
	

	
	Автоматические выключатели
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А 4,5кА D
	
	MVA20-3-006-D
	IEK
	шт
	1
	
	

	9
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 8А 4,5кА D
	
	MVA20-3-008-D
	IEK
	шт
	1
	
	

	10
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА C
	
	MVA20-1-006-C
	IEK
	шт
	1
	
	

	11
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А 4,5кА C
	
	MVA20-3-020-C
	IEK
	шт
	1
	
	

	
	Кнопки и переключатели
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения "I-O-II" длинная ручка
	
	BSW70-BJ-3-K02
	IEK
	шт
	1
	
	

	
	Сигнальные лампы
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Лампа сигнальная, матрица d=22мм, красный, 24В AC/DC
	
	BLS10-ADDS-024-K04
	IEK
	шт
	1
	
	

	14
	Лампа сигнальная, матрица d=22мм, зелёный, 24В AC/DC
	
	BLS10-ADDS-024-K06
	IEK
	шт
	1
	
	

	15
	Лампа сигнальная, матрица d=22мм, белый, 230В AC
	
	BLS10-ADDS-230-K01
	IEK
	шт
	1
	
	

	
	Блоки питания
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Блок питания  OPS 220В AC/24 В DC 1,25А 30 Вт
	
	OPS-DC24-030B
	ONI
	шт
	2
	
	

	
	Клеммы и клеммные сборки
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Ограничитель на DIN-рейку (пластик)
	
	YXD12
	IEK
	шт
	8
	
	

	18
	Заглушка для КВИ-4-2L двухуровневой 4мм2 серая
	
	YZN30D-ZGL-004D-K03
	IEK
	шт
	3
	
	

	19
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая
	
	YZN30-002-K03
	IEK
	шт
	9
	
	

	20
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя
	
	YZN30-002-K07
	IEK
	шт
	3
	
	

	21
	Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 жёлто-зеленая
	
	YZN30-002-K52
	IEK
	шт
	3
	
	

	22
	Клемма винтовая КВИ-4-2L двухуровневая 4мм2 серая
	
	YZN30-004D-K03
	IEK
	шт
	13
	
	

	23
	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN
	
	YND10-4-07-100
	IEK
	шт
	1
	
	

	24
	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе на 8 выводов
	
	YNN10-69-8D-K05
	IEK
	шт
	1
	
	

	
	Корпуса шкафа
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Корпус металлический настенный ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31 (ШхВхГ) 650x1000x300
	
	YKM40-05-31
	IEK
	шт
	1
	
	

	26
	Корпус металлический настенный ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31 (ШхВхГ) 210x400x150
	
	YKM40-421-31
	IEK
	шт
	1
	
	

	
	Монтажные элементы
	
	
	
	
	
	
	

	27
	DIN-рейка оцинкованная 45см
	
	YDN10-0045
	
	шт
	4
	
	

	28
	Наконечник НШВИ 1,5-8 красный
	
	UGN10-D15-03-08
	IEK
	шт
	46
	
	

	29
	Наконечник НШВИ 0,75-8 белый
	
	UGN10-C75-02-08
	IEK
	шт
	84
	
	

	30
	DIN-рейка оцинкованная 20см
	
	YDN10-0020
	
	шт
	3
	
	

	
	Кабель-каналы (лотки, короба, гофротруба)
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Кабель-канал перфорированный 40х60
	
	CKM50-040-060-1-K03
	IEK
	м
	9
	
	

	
	Маркировка
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Держатель маркировки DM 18x25
	
	DM18X25
	IEK
	уп
	4
	
	

	
	Кабель
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 белый
	
	ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 бел.
	ЭлПром
	м
	19
	
	

	34
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 красный
	
	ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 кр.
	ЭлПром
	м
	7
	
	

	35
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 чёрный
	
	ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 чер.
	ЭлПром
	м
	2
	
	

	36
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 жёлто-зеленый
	
	ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 ж-з.
	ЭлПром
	м
	1
	
	

	37
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 жёлто-зеленый
	
	ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 ж-з.
	ЭлПром
	м
	3
	
	

	38
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 голубой
	
	ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 гол.
	ЭлПром
	м
	3
	
	

	39
	Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 белый
	
	ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 бел.
	ЭлПром
	м
	9
	
	




	
	
	
	
	
	
	202309-1-ОВ-ОВИК.СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Производственно-логистический комплекс
Лаишевский-муниципальный-округ- с-Столбище, нет, нет, нет, административное
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