| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Изготовитель | Ед. изме-рения | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|  | Логические контроллеры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПЛК W. CPU 6 IO 2GB RAM 64GB ROM 24 В DC пром. исп. ONI |  | PLC-W-CPU-06-DC-2G64GIND | ONI | шт | 1 |  |  |
|  | Модули ввода/вывода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение 6 AI унив. ONI |  | PLC-W-EMA-06U00 | ONI | шт | 1 |  |  |
| 3 | Расширение ком. 7 DI 6 DO макс. п. ток 80А |  | PLC-W-EMD-0706 | ONI | шт | 1 |  |  |
|  | КИПиА (Релейные преобразователи) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реле интерфейсное ORM 1 1NO+1NC 24В DC |  | ORM-41F-1 | IEK | шт | 1 |  |  |
| 5 | Тепловое реле РТИ-1310 4,0-6,0А |  | DRT10-0004-0006 | IEK | шт | 1 |  |  |
| 6 | Реле контроля фаз ORF 04 3 фазы 220-460В AC |  | ORF-04-220-460VAC | IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Контакторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО |  | KKM11-009-024-10 | IEK | шт | 2 |  |  |
|  | Автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 6А 4,5кА D |  | MVA20-3-006-D | IEK | шт | 1 |  |  |
| 9 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 8А 4,5кА D |  | MVA20-3-008-D | IEK | шт | 1 |  |  |
| 10 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА C |  | MVA20-1-006-C | IEK | шт | 1 |  |  |
| 11 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А 4,5кА C |  | MVA20-3-020-C | IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Кнопки и переключатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения "I-O-II" длинная ручка |  | BSW70-BJ-3-K02 | IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Сигнальные лампы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Лампа сигнальная, матрица d=22мм, красный, 24В AC/DC |  | BLS10-ADDS-024-K04 | IEK | шт | 1 |  |  |
| 14 | Лампа сигнальная, матрица d=22мм, зелёный, 24В AC/DC |  | BLS10-ADDS-024-K06 | IEK | шт | 1 |  |  |
| 15 | Лампа сигнальная, матрица d=22мм, белый, 230В AC |  | BLS10-ADDS-230-K01 | IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Блоки питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Блок питания OPS 220В AC/24 В DC 1,25А 30 Вт |  | OPS-DC24-030B | ONI | шт | 2 |  |  |
|  | Клеммы и клеммные сборки |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) |  | YXD12 | IEK | шт | 8 |  |  |
| 18 | Заглушка для КВИ-4-2L двухуровневой 4мм2 серая |  | YZN30D-ZGL-004D-K03 | IEK | шт | 3 |  |  |
| 19 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 серая |  | YZN30-002-K03 | IEK | шт | 9 |  |  |
| 20 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя |  | YZN30-002-K07 | IEK | шт | 3 |  |  |
| 21 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 жёлто-зеленая |  | YZN30-002-K52 | IEK | шт | 3 |  |  |
| 22 | Клемма винтовая КВИ-4-2L двухуровневая 4мм2 серая |  | YZN30-004D-K03 | IEK | шт | 13 |  |  |
| 23 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN |  | YND10-4-07-100 | IEK | шт | 1 |  |  |
| 24 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе на 8 выводов |  | YNN10-69-8D-K05 | IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Корпуса шкафа |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Корпус металлический настенный ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31 (ШхВхГ) 650x1000x300 |  | YKM40-05-31 | IEK | шт | 1 |  |  |
| 26 | Корпус металлический настенный ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31 (ШхВхГ) 210x400x150 |  | YKM40-421-31 | IEK | шт | 1 |  |  |
|  | Монтажные элементы |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DIN-рейка оцинкованная 45см |  | YDN10-0045 |  | шт | 4 |  |  |
| 28 | Наконечник НШВИ 1,5-8 красный |  | UGN10-D15-03-08 | IEK | шт | 46 |  |  |
| 29 | Наконечник НШВИ 0,75-8 белый |  | UGN10-C75-02-08 | IEK | шт | 84 |  |  |
| 30 | DIN-рейка оцинкованная 20см |  | YDN10-0020 |  | шт | 3 |  |  |
|  | Кабель-каналы (лотки, короба, гофротруба) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кабель-канал перфорированный 40х60 |  | CKM50-040-060-1-K03 | IEK | м | 9 |  |  |
|  | Маркировка |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Держатель маркировки DM 18x25 |  | DM18X25 | IEK | уп | 4 |  |  |
|  | Кабель |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 белый |  | ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 бел. | ЭлПром | м | 19 |  |  |
| 34 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 красный |  | ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 кр. | ЭлПром | м | 7 |  |  |
| 35 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 чёрный |  | ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 чер. | ЭлПром | м | 2 |  |  |
| 36 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 жёлто-зеленый |  | ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 ж-з. | ЭлПром | м | 1 |  |  |
| 37 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 жёлто-зеленый |  | ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 ж-з. | ЭлПром | м | 3 |  |  |
| 38 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 голубой |  | ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 гол. | ЭлПром | м | 3 |  |  |
| 39 | Провод установочный ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 белый |  | ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 бел. | ЭлПром | м | 9 |  |  |